## Caractères
[31 empty] | BRULEUR ON ? (2) | [12 empty] | BRULEUR ON ? (2) ou CFT ("Cf") ? | [11 empty] | "LUNE_EC" ou "Ec" | [11 empty] | "FLECH_H" (?)
|  |  | Car. Ascii |  |  |  | < | [9 empty] | Car. Ascii |  |  |  | > | [6 empty] | Car. Ascii |  |  | $ | [8 empty] | Car. Ascii |  |  |  | Ý | [9 empty] | Car. Ascii |  |  |  | ( | [8 empty] | Car. Ascii |  |  | ^ | [5 empty] | Car. Ascii |  |  | / | [5 empty] | Car. Ascii |  |  | + | [5 empty] | Car. Ascii |  |  | - | [5 empty] | Car. Ascii |  |  | :
|  |  | Dec |  | 61 | [11 empty] | Dec |  | 62 | [8 empty] | Dec | 36 | [10 empty] | Dec |  | 42 | [11 empty] | Dec |  | 40 | [10 empty] | Dec | 95 | [7 empty] | Dec | 47 | [7 empty] | Dec | 43 | [7 empty] | Dec | 45 | [7 empty] | Dec |  |  | 58
|  |  | Hexa |  | 3C | [11 empty] | Hexa |  | 3E | [8 empty] | Hexa | 24 | [10 empty] | Hexa |  | 2A | [11 empty] | Hexa |  | 28 | [10 empty] | Hexa | 5E | [7 empty] | Hexa | 2F | [7 empty] | Hexa | 2B | [7 empty] | Hexa | 2D |  | 2D | [5 empty] | Hexa | 3A
|  |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D |  | E | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D |  | E | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E
| 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
| 2 | [13 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2
| 3 | [13 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3
| 4 | [13 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 4
| 5 | [13 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 5
| 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 6
| 7 | [13 empty] | 7 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 | [12 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | [8 empty] | 7
| 8 | [13 empty] | 8 | [10 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8 | [12 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [8 empty] | 8
Item table | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 7 | [8 empty] | BRL = OFF & BRL = ON (1) | [9 empty] | BRL = ON ? (2)
Car | [6 empty] | . . | [13 empty] | l . | [9 empty] | . I | [12 empty] | l l | [13 empty] | ( | [11 empty] | £ | [8 empty] | ¤ | [8 empty] | v | [8 empty] | ½ | demi degré | [7 empty] | ° | [7 empty] | BLANC | [10 empty] | NOIR
SET#1 | [96 empty] | ? 0xBD (ascii ISO/CEI 8859-1)
Name |  |  |  |  | "ECO…." |  |  |  |  | , | [8 empty] | "BARRE_G" | [9 empty] | "BARRE_D" | [12 empty] | "BARREGD" | [13 empty] | "LUNE_EC" ou "Ec" | [11 empty] | "FLECH_H" (?) | [8 empty] | "FLECH_B" (?) | [8 empty] | "FLECH_B" (?) | [8 empty] | "DEMI_H." | [8 empty] | "DEGREC."
Hexa | #NAME? |  |  |  | ? | [9 empty] | #NAME? |  |  |  | ? | [6 empty] | #NAME? |  |  | ? | [8 empty] | #NAME? |  |  |  | ? | [9 empty] | #NAME? |  |  |  | ? | [8 empty] | #NAME? |  |  | ? | [5 empty] | #NAME? |  |  | ? | [5 empty] | #NAME? |  |  | ? | [5 empty] | #NAME? |  |  | ? | [5 empty] | #NAME? |  |  | ? | [5 empty] | #NAME? | [9 empty] | #NAME?
|  |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D |  | E | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D |  | E | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  | A | B |  | C | D | E |  |  |  |  | A | B |  | C | D | E
| 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 6 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 6 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 7 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1
|  |  | Dec |  |  | BIN |  |  | HEX |  |  | Vérif |  |  |  |  | Dec |  |  | BIN |  |  | HEX |  | Vérif |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  |  | Vérif |  |  |  |  | Dec |  |  | BIN |  |  | HEX |  |  | Vérif |  |  |  |  | Dec |  |  | BIN |  |  | HEX |  |  | Vérif |  |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif |  |  |  | Dec |  | BIN |  | HEX |  | Vérif
|  | 1 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 1 | #NAME? |  |  | 11000 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 1 | #NAME? |  | 00011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 1 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 1 | #NAME? |  |  | 00010 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 1 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 1 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 1 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 1 | #NAME? |  | 10001 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 1 | #NAME? |  | 01110 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 1 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 1 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 2 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 2 | #NAME? |  |  | 11000 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 2 | #NAME? |  | 00011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 2 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 2 | #NAME? |  |  | 00100 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 2 | #NAME? |  | 01110 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 2 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 2 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 2 | #NAME? |  | 10010 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 2 | #NAME? |  | 01010 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 2 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 2 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 3 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 3 | #NAME? |  |  | 11000 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 3 | #NAME? |  | 00011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 3 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 3 | #NAME? |  |  | 01100 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 3 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 3 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 3 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 3 | #NAME? |  | 10100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 3 | #NAME? |  | 01110 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 3 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 3 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 4 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 4 | #NAME? |  |  | 11000 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 4 | #NAME? |  | 00011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 4 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 4 | #NAME? |  |  | 01100 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 4 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 4 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 4 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 4 | #NAME? |  | 01011 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 4 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 4 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 4 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 5 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 5 | #NAME? |  |  | 11000 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 5 | #NAME? |  | 00011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 5 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 5 | #NAME? |  |  | 01100 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 5 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 5 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 5 | #NAME? |  | 10001 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 5 | #NAME? |  | 10001 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 5 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 5 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 5 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 6 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 6 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 6 | #NAME? |  | 11011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 6 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 6 | #NAME? |  |  | 00100 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 6 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 6 | #NAME? |  | 01110 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 6 | #NAME? |  | 01010 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 6 | #NAME? |  | 00010 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 6 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 6 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 6 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 7 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 7 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 7 | #NAME? |  | 11011 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 7 | #NAME? |  |  | 11011 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 7 | #NAME? |  |  | 00010 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 7 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 7 | #NAME? |  | 01110 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 7 | #NAME? |  | 00100 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 7 | #NAME? |  | 00011 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 7 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 7 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 7 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
|  | 8 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 8 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 8 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  |  | 8 | #NAME? |  |  | 00000 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  | 8 | #NAME? |  | 00000 |  | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 8 | #NAME? |  | 11111 |  | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | #NAME? | [13 empty] | #NAME? | [9 empty] | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | [13 empty] | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | [9 empty] | #NAME?
const char Special_Name1[8][8]= // 7 caractères
{"ECO....", "BARRE_G", "BARRE_D", "BARREGD", "FLECH_H", "FLECH_B", "DEMI_H.", "DEGREC."} ;
|  |  | Bit |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 7
| "ECO…." |  | . . | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  | { | #NAME?
| "BARRE_G" |  | ¦ . | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME?
| "BARRE_D" |  | . ¦ | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME?
| "BARREGD" |  | ¦ ¦ | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME?
| "FLECH_H" |  | £ | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME?
| "FLECH_B" |  | ¤ | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME?
| "DEMI_H." |  | ½ | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME? | [8 empty] | Table Ascii ISO/CEI 8859-1 ("de Base" + "Extended")
| "DEGREC." |  | ° | { | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | , | #NAME? | } |  |  | #NAME? | [8 empty] | 0x00 |  | 0x01 |  | 0x02 |  | 0x03 |  | 0x04 |  | 0x05 |  | 0x06 |  | 0x07 |  | 0x08 |  | 0x09 |  | 0x0A |  | 0x0B |  | 0x0C |  | 0x0D |  | 0x0E |  | 0x0F
[22 empty] | }; | [9 empty] | 0x10 |  | 0x11 |  | 0x12 |  | 0x13 |  | 0x14 |  | 0x15 |  | 0x16 |  | 0x17 |  | 0x18 |  | 0x19 |  | 0x1A |  | 0x1B |  | 0x1C |  | 0x1D |  | 0x1E |  | 0x1F
[32 empty] | 0x20 |  | 0x21 | ! | 0x22 | " | 0x23 | # | 0x24 | $ | 0x25 | % | 0x26 | & | 0x27 | ' | 0x28 | ( | 0x29 |  | 0x2A | Ý | 0x2B | + | 0x2C | , | 0x2D | - | 0x2E |  | 0x2F | /
[32 empty] | 0x30 | 0 | 0x31 | 1 | 0x32 | 2 | 0x33 | 3 | 0x34 | 4 | 0x35 | 5 | 0x36 | 6 | 0x37 | 7 | 0x38 | 8 | 0x39 | 9 | 0x3A | : | 0x3B | ; | 0x3C | < | 0x3D | = | 0x3E | > | 0x3F | ?
|  |  | const char LCD_Custom_Chars_Set1[64] = | [17 empty] | //---------- set #1 ------------------ | [10 empty] | 0x40 | @ | 0x41 | A | 0x42 | B | 0x43 | C | 0x44 | D | 0x45 | E | 0x46 | F | 0x47 | G | 0x48 | H | 0x49 | I | 0x4A | J | 0x4B | K | 0x4C | L | 0x4D | M | 0x4E | N | 0x4F | O
|  |  | { | [17 empty] | // rev 08-08-2023 | [10 empty] | 0x50 | P | 0x51 | Q | 0x52 | R | 0x53 | S | 0x54 | T | 0x55 | U | 0x56 | V | 0x57 | W | 0x58 | X | 0x59 | Y | 0x5A | Z | 0x5B | [ | 0x5C | \ | 0x5D | ] | 0x5E | ^ | 0x5F | _
|  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x1B, | [17 empty] | // 0 Eco | [10 empty] | 0x60 | ' | 0x61 | a | 0x62 | b | 0x63 | c | 0x64 | d | 0x65 | e | 0x66 | f | 0x67 | g | 0x68 | h | 0x69 | i | 0x6A | j | 0x6B | k | 0x6C | l | 0x6D | m | 0x6E | n | 0x6F | o
|  |  | 0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1B,0x1B, | [17 empty] | // 8 barre G 1ere demi heure en CONFORT | [10 empty] | 0x70 | p | 0x71 | q | 0x72 | r | 0x73 | s | 0x74 | t | 0x75 | u | 0x76 | v | 0x77 | w | 0x78 | x | 0x79 | y | 0x7A | z | 0x7B |  | 0x7C |  | 0x7D |  | 0x7E |  | 0x7F
|  |  | 0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x1B,0x1B, | [17 empty] | // 16 Barre D 2em demi heure en CONFORT | [10 empty] | 0x80 |  | 0x81 |  | 0x82 |  | 0x83 |  | 0x84 |  | 0x85 |  | 0x86 |  | 0x87 |  | 0x88 |  | 0x89 |  | 0x8A |  | 0x8B |  | 0x8C |  | 0x8D |  | 0x8E |  | 0x8F
|  |  | 0x00,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B, | [17 empty] | // 24 barre GD heure en CONFORT | [10 empty] | 0x90 |  | 0x91 |  | 0x92 |  | 0x93 |  | 0x94 |  | 0x95 |  | 0x96 |  | 0x97 |  | 0x98 |  | 0x99 |  | 0x9A |  | 0x9B |  | 0x9C |  | 0x9D |  | 0x9E |  | 0x9F
|  |  | 0x1f,0x1b,0x11,0x0a,0x1b,0x1b,0x1b,0x1f, | [17 empty] | // 32 fleche HAUT video inverse | [10 empty] | 0xA0 |  | 0xA1 | ¡ | 0xA2 | ¢ | 0xA3 | £ | 0xA4 | ¤ | 0xA5 | ¥ | 0xA6 | ¦ | 0xA7 | § | 0xA8 | ¨ | 0xA9 | © | 0xAA | ª | 0xAB | « | 0xAC | ¬ | 0xAD | ­ | 0xAE | ® | 0xAF | ¯
|  |  | 0x1f,0x1b,0x1b,0x1b,0x0a,0x11,0x1b,0x1f, | [17 empty] | // 40 Fleche BASSE video inverse | [10 empty] | 0xB0 | ° | 0xB1 | ± | 0xB2 | ² | 0xB3 | ³ | 0xB4 | ´ | 0xB5 | µ | 0xB6 | ¶ | 0xB7 | · | 0xB8 | ¸ | 0xB9 | ¹ | 0xBA | º | 0xBB | » | 0xBC | ¼ | 0xBD | ½ | 0xBE | ¾ | 0xBF | ¿
|  |  | 0xff,0xf3,0xed,0xef,0xe9,0xed,0xf3,0xff, | [17 empty] | // 48 sigle 1/2 heure | [10 empty] | 0xC0 | À | 0xC1 | Á | 0xC2 | Â | 0xC3 | Ã | 0xC4 | Ä | 0xC5 | Å | 0xC6 | Æ | 0xC7 | Ç | 0xC8 | È | 0xC9 | É | 0xCA | Ê | 0xCB | Ë | 0xCC | Ì | 0xCD | Í | 0xCE | Î | 0xCF | Ï
|  |  | 0x11,0x12,0x14,0x0B,0x11,0x02,0x03,0x00 | [17 empty] | // 56 Degre celcius (version 8 Aout 2023 - centre) | [10 empty] | 0XD0 | Ð | 0XD1 | Ñ | 0XD2 | Ò | 0XD3 | Ó | 0XD4 | Ô | 0XD5 | Õ | 0XD6 | Ö | 0XD7 | × | 0XD8 | Ø | 0XD9 | Ù | 0xDA | Ú | 0xDB | Û | 0xDC | Ü | 0xDD | Ý | 0xDE | Þ | 0xDF | ß
|  |  | } ; | [28 empty] | 0xE0 | à | 0xE1 | á | 0xE2 | â | 0xE3 | ã | 0xE4 | ä | 0xE5 | å | 0xE6 | æ | 0xE7 | ç | 0xE8 | è | 0xE9 | é | 0xEA | ê | 0xEB | ë | 0xEC | ì | 0xED | í | 0xEE | î | 0xEF | ï
|  |  | NRG_cor | [28 empty] | 0xF0 | ð | 0xF1 | ñ | 0xF2 | ò | 0xF3 | ó | 0xF4 | ô | 0xF5 | õ | 0xF6 | ö | 0xF7 | ÷ | 0xF8 | ø | 0xF9 | ù | 0xFA | ú | 0xFB | û | 0xFC | ü | 0xFD | ý | 0xFE | þ | 0xFF | ÿ
const unsigned char LCD_Custom_Chars_Set2[64] =
|  |  | { | [17 empty] | //---------- set #2 ------------------ | [10 empty] | Ascii "de base" | [5 empty] | "Extended"
|  |  | 0xff, 0xf3, 0xed, 0xed, 0xe1, 0xed, 0xed, 0xff, | [17 empty] | // A | [10 empty] | Optionnel |  |  | Actuel |  |  | OPTION ? |  |  |  | Actuell> |  | . . |  | ¦ . |  | . ¦ |  | ¦ ¦ |  | £ |  | ¤ |  | ½ |  | ° |  | Ý |  | Cf |  | Ec | > |  | < | / |  | -
|  |  | 0xff, 0xe3, 0xed, 0xe1, 0xed, 0xed, 0xe3, 0xff, | [17 empty] | // B | [16 empty] | Spéciaux? | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | E |  | E |  | E
|  |  | 0xff, 0xf1, 0xef, 0xef, 0xef, 0xef, 0xf1, 0xff, | [17 empty] | // C
|  |  | 0xff, 0xe3, 0xed, 0xed, 0xed, 0xed, 0xe3, 0xff, | [17 empty] | // D | [10 empty] | SPECIAUX |  |  | ASCII |  |  |  |  | Optionnel > |  |  |  | . . |  | ¦ . |  | . ¦ |  | ¦ ¦ |  | ^ |  | v |  | ½ |  | ° |  | $ |  | Ý |  | ( | > |  | < | / |  | -
|  |  | 0xff, 0xe1, 0xef, 0xe3, 0xef, 0xef, 0xe1, 0xff, | [17 empty] | // E | [22 empty] | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | 4
|  |  | 0xff, 0xe1, 0xef, 0xe3, 0xef, 0xef, 0xef, 0xff, | [17 empty] | // F
|  |  | 0xff, 0xf1, 0xef, 0xef, 0xe9, 0xed, 0xf1, 0xff, | [17 empty] | // G
|  |  | 0xff, 0xed, 0xed, 0xed, 0xe1, 0xed, 0xed, 0xff | [17 empty] | // H
} ;
|  |  | const char Special_Name1[8][8]= | [17 empty] | // pour caracteres Speciaux
{"ECO....", "BARRE_G", "BARRE_D", "BARREGD", "FLECH H", "FLECH_B", "DEMI_H", "DEGREC "} ;
|  |  | // Brûleur = OFF | [5 empty] | "BRL_0" | [5 empty] | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  | // Brûleur = ON | [5 empty] | "BRL_1" | [5 empty] | 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
2
|  |  | // Brûleur = ON | [5 empty] | "BRL_2" | [5 empty] | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
OU
|  |  | // Brûleur = ON | [5 empty] | "BRL_1" |  |  |  | $ |  | Ascii 0x24
2
|  |  | // Brûleur = ON | [5 empty] | "BRL_2" | [5 empty] | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x1B,0x00,
OU
|  |  | // Brûleur = ON | [5 empty] | "BRL_1" |  |  |  | l l |  | 0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x00,
2
|  |  | // Brûleur = ON | [5 empty] | "BRL_2" |  |  |  | . . |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x1B,0x00,

## REPOS
| REPOS ACTUEL | [27 empty] | REPOS OPTIONNEL
|  | Indice Energétique | [28 empty] | Indice Energétique
[9 empty] | T°C Ext en cours | [7 empty] | Etat Brûleur |  |  | T°C Eau : Mesure / Consigne | [14 empty] | T°C Ext en cours | [7 empty] | Etat Brûleur |  |  | T°C Eau : Mesure / Consigne
| £ | Mode Eco Forcé à Confort (momentané) | [6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 | ^ | Mode Eco Forcé à Confort (momentané) |  |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | $ |  | E | a | u | ° | x | x | / | x | x
| ¤ | Mode Confort forcé à ECO (momentané) | [26 empty] | v | Mode Confort forcé à ECO (momentané)
|  | Mode Non Forcé | [6 empty] | T°C Int en cours | [7 empty] | NRJ | Comp. Ressenti |  |  | Forcé | Confort/Eco |  | Forcé | T°C Consigne Int |  |  |  |  | Mode Non Forcé |  |  |  |  | T°C Int en cours | [7 empty] | NRJ |  | Comp. Ressenti |  |  | Forcé Ý/( |  | Forcé | T°C Consigne Int
[9 empty] | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x | £ | C | f | ¤ | 1 | 9 | ° | 0 | [6 empty] | I | n | t | 1 | 6 | ° | 6 |  | G |  | x | ° | x | ^ | Ý | v | x | x | ° | x
| £ | Consigne Forcée en + (momentané) | [26 empty] | ^ | Consigne Forcée en + (momentané)
| ¤ | Consigne Forcée en - (momentané) | [6 empty] | Heure | [5 empty] | Plages semi-horaires matin de 0h à 13h | [13 empty] | v | Consigne Forcée en - (momentané) |  |  |  |  | Heure | [5 empty] | Plages semi-horaires matin de 0h à 13h
|  | Consigne Non Forcée | [6 empty] | 1 | 3 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  | Consigne Non Forcée |  |  |  |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[17 empty] | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | [14 empty] | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
| Ý | / |  | Brûleur = Marche |  |  |  |  | Prog |  | Jour |  |  | Plages semi-horaires aprs-midi de 13h à 0h | [14 empty] | $ | / |  | Brûleur = Marche |  |  | Prog |  | Jour |  |  | Plages semi-horaires aprs-midi de 13h à 0h
|  |  |  | Brûleur = Arrêt |  |  |  |  | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  |  |  | Brûleur = Arrêt |  |  | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[17 empty] | 12-13 | 13-14 v | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | [14 empty] | 12-13 | 13-14 v | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | Programmation | [12 empty] | Demi-heure en cours clignote ? | . l | 12-13: l l; 13-14 v: . l; 14-15: l l; 15-16: Si oui, plus besoin de '>' pour 'm' et 'am' |  |  | ID Programme & Programmations | [9 empty] | Demi-heure en cours clignote ? | . l | l l | . l | l l | Si oui, plus besoin de '>' pour 'm' et 'am'
| C | f | CONFORT |  |  | E | c | ECONOME | [6 empty] | Si Comp. Ressenti | x | 12-13: °; 13-14 v: x; 14-15: =; 15-16: 0; 16-17: °; 17-18: 0; 18-19: à | Ý | CONFORT |  |  | ( | ECONOME | [6 empty] | Si Comp. Ressenti | x | ° | x | = | 0 | ° | 0 | à
[9 empty] | E | x | t | - | 1 | 0 | ° | 1 |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 | [6 empty] | E | x | t | - | 1 | 0 | ° | 1 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
AFFICHAGE AU REPOS a | [8 empty] | I | n | t | 1 | 8 | ° | 6 |  | 12-13: G; 17-18: C; 18-19: f; 20-21: 1; 21-22: 9; 22-23: °; 23-24: 5 | [6 empty] | I | n | t | 1 | 8 | ° | 6 |  | G | [5 empty] | Ý |  | 1 | 9 | ° | 5
[9 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[9 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
| Programmation Hebdomadiare par Jour et plages de 30mn | [15 empty] | 13-14 v: Programmes auxiliaires
| N° |  | ID |  | Nom |  |  | Désignation | [8 empty] | 13-14 v: N°; 15-16: ID; 17-18: Désignation
| 1 |  | C |  | CFT2424 |  |  | 24/24 T°C Confort | [8 empty] | 13-14 v: 11; 15-16: W; 17-18: Hors Gel
| 2 |  | E |  | ECO2424 |  |  | 24/24 T°C Eco | [8 empty] | 13-14 v: 12; 15-16: Z; 17-18: Arrêt Total
| 3 |  | D |  | DOMUS>R |  |  | Domicile : 7h ® 22h
| 4 |  | M |  | MATIN>W |  |  | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h)
| 5 |  | R |  | Rmidi>W |  |  | Retour à midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
| 6 |  | A |  | Amidi>W |  |  | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
| 7 |  | J |  | Jour >W |  |  | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h)
| 8 |  | P |  | P>pers1 |  |  | Personnalisé 1
| 9 |  | T |  | T>pers2 |  |  | Personnalisé 2
| 10 |  | V |  | V>pers3 |  |  | Personnalisé 3

## Cdes Directes
Commandes "Directes"
Forçage Momentané Mode
Optionnel
[6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
SW1 >1s |  |  | I | à | Mode CONFORT en cours bascule en Mode en ECO | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x | ¤ | E | c |  | 1 | 5 | ° | 0 | G |  | x | ° | x | ¤ | ( |  | 1 | 6 | ° | 0
[6 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
|  | Forçage Momentané Consigne | [23 empty] | Optionnel
[6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
SW2 / SW3 >1s |  |  | II | à | Augmente / Diminue T°C INT de Consigne en cours | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x | ¤ | E | c | £ | 1 | 6 | ° | 0 | G |  | x | ° | x | ¤ | ( | £ | 1 | 6 | ° | 0
[6 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
|  | Mise en Hors Gel : ON / OFF | [23 empty] | Optionnel
[6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
SW1 + SW3 >1s |  |  | I | à | Bascule de Mise Hors Gel Consignes forcées à HGL_lim | I | n | t | x | ° | x | x |  | G |  | H | . | G | e | l |  | x | x | ° | x
[6 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0
[6 empty] | W |  | L | n
|  | ARRÊT TOTAL | [23 empty] | Optionnel
[6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
SW1 + SW2 >1s |  |  | I | à | Bascule de Mise Hors Gel Consignes forcées à HGL_lim | I | n | t | x | x | ° | x |  | G |  |  |  | A | R | R | E | T
[6 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 | [7 empty] | T | O | T | A | L
[6 empty] | Z |  | L | n

## Menu SW0-M01
MENU SW0 M01 |  |  | I Court = Accès |  | I Long = Quitte | M | 0 |  |  |  | M | E | N | U |  | P | A | R | A | M | E | T | R | E | S
| ¯ |  |  |  |  | > | 1 |  |  |  |  | R | E | S | S | E | N | T | I
SW0 1 Court |  | I | à | Menu Paramètres Ressenti par défaut (1) | [7 empty] | C | O | N | S | I | G | N | E
[12 empty] | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
ê
[6 empty] | M | 0 | 1 |  |  | M | E | N | U |  | R | E | S | S | E | N | T | I
¯
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Ressenti INT_cor existant |  |  |  | C | O | M | P | E | N | S | E |  |  | 0 | ° | 0
ê
[6 empty] | M | 0 | 1 |  |  | M | E | N | U |  | R | E | S | S | E | N | T | I
¯
SW2 1 court |  | I | à | Modif INT_cor 1 incrémentde 0,5° |  |  |  | C | O | M | P | E | N | S | E |  |  | 0 | ° | 5
ê
[6 empty] | M | 0 | 1 |  |  | M | E | N | U |  | R | E | S | S | E | N | T | I
¯
SW1 1 Long |  | I | à | Validation INT_cor |  |  |  | C | O | M | P | E | N | S | E |  |  | 0 | ° | 5
Optionnel
[6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
| ¯ |  |  |  |  | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x
SW0 1 long |  | I | à | QUITTE Retour REPOS |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l

## Menu SW0-M02
MENU SW0 M02 |  |  | I Court = Accès |  |  | I Long = Quitte |  | M | 0 |  |  |  | M | E | N | U |  | P | A | R | A | M | E | T | R | E | S
| ¯ | [6 empty] | > | 1 |  |  |  |  | R | E | S | S | E | N | T | I
SW0 1 Court |  | I | à | Menu Paramètres Ressenti par défaut (1) | [9 empty] | C | O | N | S | I | G | N | E
[14 empty] | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
ê
[8 empty] | M | 0 |  |  |  | M | E | N | U |  | P | A | R | A | M | E | T | R | E | S
| ¯ | [12 empty] | R | E | S | S | E | N | T | I
SW2/SW3 1 court |  | I | à | Accès Consignes |  |  |  | > | 2 |  |  |  |  | C | O | N | S | I | G | N | E
[14 empty] | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
ê
[8 empty] | M | 0 | 2 |  |  | M | E | N | U |  | C | O | N | S | I | G | N | E | S | [7 empty] | M | 0 | 2 |  |  | M | E | N | U |  | C | O | N | S | I | G | N | E | S | [7 empty] | M | 0 | 2 |  |  | M | E | N | U |  | C | O | N | S | I | G | N | E | S
| ¯ | [6 empty] | > | 1 |  |  |  |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [6 empty] | ¯ | [10 empty] | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [6 empty] | ¯ | [10 empty] | C | H | A | U | D | I | E | R | E
SW2/SW3 court |  | I | à | Chaudière par défaut pas en cours (1) | [9 empty] | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [5 empty] | SW2/SW3 1 court |  | I | à | Intérieur 1 pas (de 1 à 2) |  | > | 2 |  |  |  |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [5 empty] | SW2 2 courts |  | I | à | Extérieur 2 incréments (de 1 à 3) | [7 empty] | I | N | T | E | R | I | E | U | R
[14 empty] | E | X | T | E | R | I | E | U | R | [17 empty] | E | X | T | E | R | I | E | U | R | [11 empty] | > | 3 |  |  |  |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
[43 empty] | ê | [25 empty] | ê | bar: U E E
[8 empty] | M | 0 | 2 |  |  | M | E | N | U |  | C | O | N | S | I | G | N | E | S | [7 empty] | M | 0 | 2 |  |  | M | E | N | U |  | C | O | N | S | I | G | N | E | S | [7 empty] | M | 0 | 2 |  |  | M | E | N | U |  | C | O | N | S | I | G | N | E | S
| ¯ | [6 empty] | > | 1 |  |  |  |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [6 empty] | ¯ | [10 empty] | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [6 empty] | ¯ | [10 empty] | C | H | A | U | D | I | E | R | E
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Chaudière ® Consignes existantes | [9 empty] | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [5 empty] | SW1 1 Long |  | I | à | Validation Intérieur ® Consignes existantes |  | > | 2 |  |  |  |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [5 empty] | SW1 1 Long |  | I | à | Validation Extérieur ® Consignes existantes | [7 empty] | I | N | T | E | R | I | E | U | R
[14 empty] | E | X | T | E | R | I | E | U | R | [17 empty] | E | X | T | E | R | I | E | U | R | [11 empty] | > | 3 |  |  |  |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [7 empty] | M | 0 | 2 | 3 |  | M | E | N | U |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
[5 empty] | MAX_csg existante |  |  | > | 1 |  |  |  |  | M | A | X |  | C D R R C: 7; O I I I H: 0; N E E E A: ° | [6 empty] | CFT_csg existante | > | 1 |  |  |  |  | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 0 | [11 empty] | MAX_csg existante | > | 1 |  |  |  |  | M | A | X | + | 1 | 8 | ° | 0
[14 empty] | M | I | N |  | C D R R C: 3; O I I I H: 0; N E E E A: ° | [13 empty] | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 0 | [18 empty] | M | I | N | - | 1 | 5 | ° | 0
[14 empty] | N | R | G | [23 empty] | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C D R R C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [7 empty] | M | 0 | 2 | 3 |  | M | E | N | U |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
| ¯ | [6 empty] | > | 1 |  |  |  |  | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° |  |  | ¯ |  |  |  |  | > | 1 |  |  |  |  | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5 | [7 empty] | ¯ |  |  |  |  | > | 1 |  |  |  |  | M | A | X | + | 1 | 7 | ° | 5
SW2 1 court |  | I | à | Consigne MAX modifiée 1 incrément de 5° | [9 empty] | M | I | N |  | C: 3; H: 0; A: ° |  | SW2/SW3 1 court |  | I | à | Consigne CFT modifiée 1 pas de 0,5° | [7 empty] | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 0 | [6 empty] | SW3 1 court |  | I | à | Consigne MAX modifiée 1 décrément de 0,5° | [7 empty] | M | I | N | - | 1 | 5 | ° | 0
[14 empty] | N | R | G | [23 empty] | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [7 empty] | M | 0 | 2 | 3 |  | M | E | N | U |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
| ¯ | [6 empty] | > | 1 |  |  |  |  | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° |  |  | ¯ |  |  |  |  | > | 1 |  |  |  |  | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5 | [7 empty] | ¯ |  |  |  |  | > | 1 |  |  |  |  | M | A | X | + | 1 | 7 | ° | 5
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Consigne MAX ® Passe à MIN | [9 empty] | M | I | N |  | C: 3; H: 0; A: ° |  | SW1 1 Long |  | I | à | Validation Consigne CFT ® Passe à ECO | [7 empty] | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 0 | [6 empty] | SW1 1 Long |  | I | à | Validation Consigne MAX ® Passe à MIN | [7 empty] | M | I | N | - | 1 | 5 | ° | 0
[14 empty] | N | R | G | [23 empty] | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [7 empty] | M | 0 | 2 | 3 |  | M | E | N | U |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
[14 empty] | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° | [13 empty] | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5 | [18 empty] | M | A | X | + | 1 | 7 | ° | 5
[5 empty] | MIN_csg existante |  |  | > | 2 |  |  |  |  | M | I | N |  | C: 3; H: 0; A: ° | [6 empty] | ECO_csg existante | > | 2 |  |  |  |  | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 0 | [11 empty] | MIN_csg existante | > | 2 |  |  |  |  | M | I | N | - | 1 | 5 | ° | 0
[14 empty] | N | R | G | [23 empty] | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [7 empty] | M | 0 | 2 | 3 |  | M | E | N | U |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
| ¯ | [12 empty] | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° |  |  | ¯ | [10 empty] | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5 | [7 empty] | ¯ | [10 empty] | M | A | X | + | 1 | 7 | ° | 5
SW3 2 courts |  | Ix2 | à | Consigne MIN modifiée 2 décréments de 5° |  |  |  | > | 2 |  |  |  |  | M | I | N |  | C: 2; H: 0; A: ° |  | SW2/SW3 1 court |  | I | à | Consigne ECO modifiée 1 pas de 0,5° |  | > | 2 |  |  |  |  | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 5 | [6 empty] | SW2 1 court |  | I | à | Consigne MIN modifiée 1 incrément de 5° |  | > | 2 |  |  |  |  | M | I | N | - | 1 | 0 | ° | 0
[14 empty] | N | R | G | [23 empty] | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R | [7 empty] | M | 0 | 2 | 3 |  | M | E | N | U |  | E | X | T | E | R | I | E | U | R
| ¯ | [12 empty] | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° |  |  | ¯ | [10 empty] | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5 | [7 empty] | ¯ | [10 empty] | M | A | X | + | 1 | 7 | ° | 5
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Consigne MIN ® Passe à HRG |  |  |  | > | 2 |  |  |  |  | M | I | N |  | C: 2; H: 0; A: ° |  | SW1 1 Long |  | I | à | Validation Consigne ECO ® Passe à HGL |  | > | 2 |  |  |  |  | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 5 | [6 empty] | SW1 1 Long |  | I | à | Validation Consigne MIN ® Passe à HGL |  | > | 2 |  |  |  |  | M | I | N | - | 1 | 0 | ° | 0
[14 empty] | N | R | G | [23 empty] | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R
[14 empty] | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° | [13 empty] | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5
[14 empty] | M | I | N |  | C: 2; H: 0; A: ° | [13 empty] | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 5
[5 empty] | NRG_cor existant |  |  | > | 3 |  |  |  |  | N | R | G | [16 empty] | HGL_csg existant | > | 3 |  |  |  |  | H | G | L |  | 0 | 8 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R
| ¯ | [12 empty] | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° |  |  | ¯ | [10 empty] | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5
SW3 1 court |  | I | à | NRG_cor modifié 1 décrément de H à G | [9 empty] | M | I | N |  | C: 2; H: 0; A: ° |  | SW2/SW3 2 courts |  | Ix2 | à | HGL_csg modifié 2 pas de 1° | [7 empty] | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 5
[8 empty] | > | 3 |  |  |  |  | N | R | G | [17 empty] | > | 3 |  |  |  |  | H | G | L |  | 1 | 0 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | M | 0 | 2 | 1 |  | M | E | N | U |  | C | H | A | U | D | I | E | R | E | [7 empty] | M | 0 | 2 | 2 |  | M | E | N | U |  | I | N | T | E | R | I | E | U | R
| ¯ | [12 empty] | M | A | X |  | C: 7; H: 5; A: ° |  |  | ¯ | [10 empty] | C | F | T |  | 1 | 9 | ° | 5 | [7 empty] | ¯
SW1 1 Long |  | I | à | Validation NRG_cor | [9 empty] | M | I | N |  | C: 2; H: 0; A: ° |  | SW1 1 Long |  | I | à | Validation HGL_csg | [7 empty] | E | C | O |  | 1 | 5 | ° | 5 | [6 empty] | SW1 1 Long |  | I | à | Validation MIN_csg
[8 empty] | > | 3 |  |  |  |  | N | R | G | [17 empty] | > | 3 |  |  |  |  | H | G | L |  | 1 | 0 | ° | 0 | bar: C
[17 empty] | ê | [25 empty] | ê | [25 empty] | ê
[8 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 | [6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 | [6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
| ¯ | [6 empty] | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x |  | ¯ |  |  |  |  | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x |  | ¯ |  |  |  |  | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x
SW0 1 long |  | I | à |  | QUITTE Retour REPOS |  |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | SW5 long |  | I | à |  | QUITTE Retour REPOS | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | SW5 long |  | I | à |  | QUITTE Retour REPOS | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | ID | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[16 empty] | Optionnel | [25 empty] | Optionnel | [25 empty] | Optionnel
[17 empty] | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 | [15 empty] | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 | [15 empty] | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
[16 empty] | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x | [14 empty] | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x | [14 empty] | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x

## Menu SW0-M03
MENU SW0 M03 |  |  | I Court = Accès |  |  | I Long = Quitte | M | 0 |  |  |  | M | E | N | U |  | P | A | R | A | M | E | T | R | E | S
| ¯ | [5 empty] | > | 1 |  |  |  |  | R | E | S | S | E | N | T | I
SW0 1 Court |  | I | à | [9 empty] | C | O | N | S | I | G | N | E
[13 empty] | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
ê
[7 empty] | M | 0 |  |  |  | M | E | N | U |  | P | A | R | A | M | E | T | R | E | S
| ¯ | [11 empty] | R | E | S | S | E | N | T | I
SW2 2 courts |  | Ix2 | à | Accès Hystérésis 2 pas (de 1 à 3) | [8 empty] | C | O | N | S | I | G | N | E
[7 empty] | > | 3 |  |  |  |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
[7 empty] | > | 1 |  | H | Y | S | _ | i | n | t | A N G R Y: -; R T N E S: 0; A I E S T: °; A I E I E: 5
[5 empty] | Par défaut : HYS_int Hyst. existants |  |  |  |  | H | Y | S | _ | e | x | t | A N G R Y: -; R T N E S: 0; A I E S T: °; A I E I E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | a | u | A N G R Y: -; R T N E S: 2; A I E S T: °; A I E I E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
| ¯ | [5 empty] | > | 1 |  | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
SW3 2 court |  | Ix2 | à | Modif HYS_int 2 décréments de 0,5° | [5 empty] | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 0; T: °; E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 2; T: °; E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
| ¯ | [5 empty] | > | 1 |  | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
SW1 1 Long |  | I | à | Validation HYS_int ® Hys suivant (existant) | [5 empty] | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 0; T: °; E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 2; T: °; E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
[10 empty] | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
[5 empty] | HYS_ext existant |  | > | 2 |  | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 0; T: °; E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 2; T: °; E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
| ¯ | [8 empty] | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
SW3 2 courts |  | Ix2 | à | Modif HYS_ext 2 décréments de 0,5° |  |  | > | 2 |  | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 2; T: °; E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
| ¯ | [8 empty] | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
SW1 1 Long |  | I | à | Validation HYS_ext ® Hys suivant (existant) |  |  | > | 2 |  | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 2; T: °; E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
[10 empty] | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
[10 empty] | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
[5 empty] | HYS_eau existant |  | > | 3 |  | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 2; T: °; E: 0
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
| ¯ | [8 empty] | H | Y | S | _ | i | n | t | - Y: -; 2 S: 1; ° T: °; 0 E: 5
SW3 2 courtS |  | Ix2 | à | Modif HYS_eau 2 décréments de 1° | [5 empty] | H | Y | S | _ | e | x | t | - Y: -; 2 S: 1; ° T: °; 0 E: 5
[7 empty] | > | 3 |  | H | Y | S | _ | e | a | u | - Y: -; 2 S: 4; ° T: °; 0 E: 0
ê
[7 empty] | M | 0 | 3 |  |  | M | E | N | U |  | H | Y | S | T | E | R | E | S | I | S
| ¯ | [8 empty] | H | Y | S | _ | i | n | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
SW1 1 Long |  | I | à | Validation HYS_eau | [5 empty] | H | Y | S | _ | e | x | t | Y: -; S: 1; T: °; E: 5
[7 empty] | > | 3 |  | H | Y | S | _ | e | a | u | Y: -; S: 4; T: °; E: 0
[16 empty] | ê | [10 empty] | Optionnel
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
| ¯ | [5 empty] | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x
SW0 1 long |  | I | à | QUITTE Retour REPOS |  |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l

## Menu SW4 M4
MENU SW4 |  |  | I Court = Accès |  |  | I Long = Quitte | M | 4 |  | P | R | O | G |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 8 | h
| ¯ | [5 empty] | J | O | U | R |  | > | W |  | ( | 0 | 8 | h | ( | 2 | 2 | h
SW4 1 Court |  | I | à |  | Par défaut : Lundi (Prog existant) | [9 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | . .
[7 empty] | J |  | L | n | < |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h)
[7 empty] | C | F | Ý | 2 | 4 | 2 | 4 | [20 empty] | E | C | ( | 2 | 4 | 2 | 4 | E
¯
SW2/SW3 courts… |  | I… | à | Modif Prog du Lundi : "J" à "C" | [10 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [7 empty] | C | F | Ý | 2 | 4 | 2 | 4 | C
[7 empty] | C | < | L | n |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 24/24 T°C Confort
[34 empty] | D | O | M | U | S | > | R | D
[7 empty] | C | F | Ý | 2 | 4 | 2 | 4
| ¯ | [32 empty] | J | O | U | R |  | > | W | J
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Lundi : "C" ® Pase au Jour suivant (Mardi) | [10 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C | < | L | n |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 24/24 T°C Confort | [6 empty] | R | m | i | d | i | > | W | R
[7 empty] | E | C | ( | 2 | 4 | 2 | 4 | [20 empty] | A | m | i | d | i | > | W | A
[15 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | [7 empty] | P | > | p | e | r | s | 1 | P
[5 empty] | Mardi (Prog existant : "E") |  | E |  | M | a | < |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 24/24 T°C Eco
[34 empty] | T | > | p | e | r | s | 2 | T
[7 empty] | D | O | M | U | S | > | R |  | Ý | 0 | 7 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 2 | 2 | h | [15 empty] | V | > | p | e | r | s | 3 | V
SW2/SW3 courts… |  | I… | à | Modif Prog du Mardi : "E" à "D" | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | D | < | M | a |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Domicile : 7h ® 22h | [6 empty] | M | A | T | I | N | > | W | M
[7 empty] | D | O | M | U | S | > | R |  | Ý | 0 | 7 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 2 | 2 | h
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Mardi : "D" ® Pase au Jour suivant (Mercredi) | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | D | < | M | a |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Domicile : 7h ® 22h
[7 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 1 | h
[15 empty] | ( | 0 | 8 | h | ( | 2 | 2 | h
[15 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[5 empty] | Mercredi (Prog existant : "M") |  | M |  | M | e | < |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h)
[7 empty] | R | m | i | d | i | > | W |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 1 | h | Ý | 1 | 7 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 0 | 8 | h | ( | 1 | 3 | h | ( | 2 | 2 | h
SW2/SW3 courts… |  | I… | à | Modif Prog Mercredi : "M" à "R" | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l . | . . | . . | l l
[7 empty] | R | < | M | e |  |  |  |  | l l | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Retour à midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
[7 empty] | R | m | i | d | i | > | W |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 1 | h | Ý | 1 | 7 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 0 | 8 | h | ( | 1 | 3 | h | ( | 2 | 2 | h
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Mercredi : "R" ® Passe au Jour suivant (Jeudi) | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l . | . . | . . | l l
[7 empty] | R | < | M | e |  |  |  |  | l l | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Retour à midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
[7 empty] | A | m | i | d | i | > | W |  | Ý | 0 | 7 | h | Ý | 1 | 9 | h
[15 empty] | ( | 1 | 3 | h | ( | 2 | 2 | h
[15 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
[5 empty] | Jeudi (Prog existant : "A") |  | A |  | J | e | < |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | . . | . . | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
[7 empty] | A | m | i | d | i | > | W |  | Ý | 0 | 7 | h | Ý | 1 | 9 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 1 | 3 | h | ( | 2 | 2 | h
SW2/SW3 court |  | I | à | ex : Pas de Modif Prog du Jeudi INCHANGE : "A" | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | A | < | J | e |  |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | . . | . . | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
[7 empty] | A | m | i | d | i | > | W |  | Ý | 0 | 7 | h | Ý | 1 | 9 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 1 | 3 | h | ( | 2 | 2 | h
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Jeudi : "A" ® Passe au Jour suivant (Vendredi) | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | A | < | J | e |  |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | . . | . . | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
[7 empty] | T | > | P | e | r | s | 2 |  | Ý | 0 | 6 | ½ | Ý | 1 | 3 | ½
[15 empty] | ( | 0 | 8 | ½ | ( | 2 | 2 | ½
[15 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l . | . . | . . | . .
[5 empty] | Vendredi (Prog existant : "T") |  | T |  | V | e | < |  |  |  | . . | . l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l . | . . | Personnalisé 2
[7 empty] | V | > | P | e | r | s | 3 |  | Ý | 0 | 6 | ½ | Ý | 1 | 2 | ½ | Ý | 1 | 6 | ½
| ¯ | [13 empty] | ( | 0 | 8 | ½ | ( | 1 | 4 | ½ | ( | 2 | 3 | ½
SW2/SW3 courts… |  | I… | à | Modif Prog Vendredi : "T" à "V" | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l . | . . | . . | . .
[7 empty] | V | < | V | e |  |  |  |  | . l | l l | l . | . . | . l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l . | Personnalisé 3
[7 empty] | V | > | P | e | r | s | 3 |  | Ý | 0 | 6 | ½ | Ý | 1 | 2 | ½ | Ý | 1 | 6 | ½ |  |  |  |  | >
| ¯ | [13 empty] | ( | 0 | 8 | ½ | ( | 1 | 4 | ½ | ( | 2 | 3 | ½
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Jour : "V" ® Jour suivant (Samedi) | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l . | . . | . . | . .
[7 empty] | V | < | V | e |  |  |  |  | . l | l l | l . | . . | . l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l . | Personnalisé 3
[7 empty] | P | > | P | e | r | s | 1 |  | Ý | 0 | 7 | h | Ý | 1 | 1 | h
[15 empty] | ( | 0 | 8 | h | ( | 2 | 2 | h
[15 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[5 empty] | Samedi (Prog existant : "P") |  | P |  | S | a | < |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Personnalisé 1
[7 empty] | P | > | P | e | r | s | 1 |  | Ý | 0 | 7 | h | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 0 | 8 | h | ( | 2 | 2 | h | [18 empty] | >
SW2/SW3 court |  | I | à | ex : Pas de Modif Prog du Samedi INCHANGE : "P" | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | P | < | S | a |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Personnalisé 1
[7 empty] | P | > | P | e | r | s | 1 |  | Ý | 0 | 7 | h | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [13 empty] | ( | 0 | 8 | h | ( | 2 | 2 | h | [18 empty] | >
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Samedi : "P" ® Passe au Jour suivant (Dimanche) | [10 empty] | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | P | < | S | a |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Personnalisé 1
[7 empty] | C | F | Ý | 2 | 4 | 2 | 4
[15 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[5 empty] | Dimanche (Prog existant "C") |  | C |  | D | i | < |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 24/24 T°C Confort
[7 empty] | C | F | Ý | 2 | 4 | 2 | 4
>
SW2/SW3 court |  | I | à | ex : Pas de Modif Prog du Dimanche INCHANGE : "C" | [10 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C | < | D | i |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 24/24 T°C Confort
[7 empty] | C | F | Ý | 2 | 4 | 2 | 4
¯
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Prog Dimanche : 'C" | [10 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C | < | D | i |  |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 24/24 T°C Confort
Optionnel
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
| ¯ | [5 empty] | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x
SW5 long |  | I | à | QUITTE Retour REPOS |  |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l

## Menu SW5 M51
MENU SW5_M52 |  |  | I Court = Accès |  | I Long = Quitte | M | 5 |  |  |  |  | M | E | N | U |  | H | O | R | L | O | G | E
| ¯ |  |  |  |  | > | 1 | [5 empty] | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
SW5 Court |  | I | à | MENUS HORLOGE Jour&Heure par défaut | [8 empty] | P | L | A | G | E | S |  | ½ | H
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ | [10 empty] | > | 1 |  | J | o | u | r
SW1 1 Long |  | I | à | Validation sélection Jour&Heure (en cours) |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  |  |  |  | H | e | u | r | e
[8 empty] | S | a | [5 empty] | M | i | n | u | t | e
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ | [10 empty] | > | 1 |  | J | o | u | r
SW2/SW3 courts… |  | I… | à | Modif Jour |  | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | > | L | n |  |  |  | L | u | n | d | i
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ | [10 empty] | > | 1 |  | J | o | u | r
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Modification (Jour) |  | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | > | L | n |  |  |  | L | u | n | d | i
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ |  |  |  |  | ¤
SW2/SW3 courts / longs… |  | I… | à | Modification Heure |  | 1 | 6 | : | 2 | 0 |  | > | 2 |  | H | e | u | r | e
|  |  |  | I Long= Défilement ? |  |  |  | L | n
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ |  |  |  |  | ¤
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Modification (Heure) |  | 1 | 6 | : | 2 | 0 |  | > | 2 |  | H | e | u | r | e
[8 empty] | L | n
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ | [7 empty] | ¤
SW2/SW3 courts / longs… |  | I… | à | Modification Minutes |  | 1 | 6 | : | 1 | 0
|  |  |  | I Long= Défilement ? |  |  |  | L | n |  |  | > | 3 |  | M | i | n | u | t | e
[6 empty] | M | 5 | 1 |  |  |  | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E
| ¯ | [7 empty] | ¤
SW1 1 Long |  | I | à | Validation Modification (Minutes) |  | 1 | 6 | : | 1 | 0
[8 empty] | L | n |  |  | > | 3 |  | M | i | n | u | t | e
Optionnel
[6 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0
| ¯ |  |  |  |  | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | x
SW5 long |  | I | à | QUITTE Retour REPOS |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[6 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l

## Menu SW5 M52
MENU SW5_M52 |  |  | I Court = Accès |  |  | I Long = Quitte |  | M | 5 |  |  |  |  | M | E | N | U |  | H | O | R | L | O | G | E
| ¯ | [6 empty] | > | 1 | [5 empty] | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E | [7 empty] | SW5 Long > 1sec
SW5 Court |  | I | à |  | MENUS HORLOGE Jour&Heure par défaut | [9 empty] | P | L | A | G | E | S |  | ½ | H
[8 empty] | M | 5 |  |  |  |  | M | E | N | U |  | H | O | R | L | O | G | E | [6 empty] | M | 5 |  |  | M | E | N | U |  | P | R | O | G | A | M | M | E | S
| ¯ | [13 empty] | J | O | U | R | & | H | E | U | R | E | [14 empty] | P | L | A | G | E | S |  | ½ | H
SW2/SW3 1 Court |  | I | à |  | MENUS HORLOGE Choix Programmations |  |  | > | 2 | [5 empty] | P | L | A | G | E | S |  | ½ | H | [9 empty] | C | H | O | I | X | > | C | E | D | M | R | A | J | P | T | V | w | z
[34 empty] | S | W | 0 | [5 empty] | V | a | l | i | d | = | S | W | 1
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | E | C | O | 2 | 4 | 2 | 4 |  | Ý | 0 | 0 | h | [12 empty] | C | O | N | F | 4 | 2 | 4 | E: Ý; D: 0; M: 0; R: h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 0 | h | [19 empty] | E: (; D: 0; M: 0; R: h
SW1 1 Long |  | I | à |  | Validation sélection Prog1 (E) par défaut | [8 empty] | m |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | [10 empty] | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | ID | E |  |  |  |  | a | m |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |  |  |  |  | C |  |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 8 | h | ) | 2 | 2 | h
SW2/SW3 Courts |  | I... | à |  | Modif ID prog (ex M existant) | [8 empty] | m |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | ID | M | < |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 0 | h | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 1 | h | ) | 2 | 2 | h
SW1 1 Long |  | I | à |  | Validation ID Prog Par défaut :Matin Plage 1 | [8 empty] | m | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | ID | M |  |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 7 | h | ) | 2 | 2 | h
SW2/SW3 6 courts |  | Ix6 | à |  | Ex: Sélection 6ème Heure 06h/07h (clignote ?) | [8 empty] | m | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | ID | M |  |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
|  |  | Reprises Plages Suivantes |  |  |  |  | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | h | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 7 | h | ) | 2 | 2 | h
SW1 1 Long |  | I | à |  | Validation Sélection Plage 7 (6ème Heure) | [8 empty] | m | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | ID | M |  |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | ½ | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 7 | h | ) | 2 | 2 | h
SW2/SW3 courts |  | I... | à | Modification : 1ère ½Heure, ou 2ème ½Heure (ex), ou Heure pleine | [9 empty] | m | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | ID | M |  |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | ½ | Ý | 1 | 1 | h
| ¯ | [14 empty] | ( | 0 | 7 | h | ) | 2 | 2 | h
SW1 1 Long |  | I | à |  | Validation Sélection (ex : matin + 1ère 1/2heure) | [8 empty] | m | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | . . | . . | . . | l l
[7 empty] | ID | M |  |  |  |  | a | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
¯
Plage suivante
¯
SW2/SW3 courts |  | I... | à | [8 empty] | Etc... Reprises Plages horaires suivantes : ® dernière heure "m" ® passe à "am" ® dernière heure "am" ® repasse à "m"
[8 empty] | Nom du Programme | [7 empty] | plage 1 |  |  |  | plage 2 |  |  |  | plage 3
[8 empty] | M | A | T | I | N | > | W |  | Ý | 0 | 6 | ½ | Ý | 1 | 2 | ½ | Ý | 1 | 6 | ½
[16 empty] | ) | 0 | 8 | ½ | ) | 1 | 4 | ½ | ) | 2 | 3 | ½
[14 empty] | m | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l . | . . | . . | . .
[7 empty] | ID | M |  |  |  |  | a | m |  | . l | l l | l . | . . | . l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l .
Optionnel
[8 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | Ý |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | 0 |  | $ |  | E | a | u | ° | 6 | 5 | / | 7 | C: 0
| ¯ | [6 empty] | I | n | t | x | x | ° | x |  | G | x | ° | x |  | C | f |  | x | x | ° | x | G |  | x | ° | x |  | Ý |  | x | x | ° | bar: C
SW5 long |  | I | à |  | QUITTE Retour REPOS |  |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | ID | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l