## contenu eeprom pic
2023-05-14
| Verifications sauvegardes en eeprom PIC : |  |  |  | #define Run_Once 0x0000
| Recuperation contenu EEPROM PIC1827K42 avec Pickit Minus et Pickit3 |  |  |  | #define Org_Txcor 0x0030
| relectrure EEPROM -> fichier | formules |  |  | #define Org_Sauve_Param_Travail 0x0050 // 80
| EE_memory_2023-0515.hex | =DROITE(B7;NBCAR(B9)-9) |  |  | #define Org_Sauve_Progr_Travail 0x00A0 //160
| copier coller le contenu du fichier , ci-dessous à partir de B8 |  | =STXT(B9;4;4) |  | #define Org_Sauve_Param_Usine 0x0200 // 512
|  |  |  | =GAUCHE(C9;NBCAR(C9)-2) | #define Org_Sauve_Progr_Usine 0x0250 //592
:020000040031C9
| :100000006332333035313100FFFFFFFFFFFFFFFF69 | 6332333035313100FFFFFFFFFFFFFFFF69 | 0000 | 6332333035313100FFFFFFFFFFFFFFFF |  | 99 et date progr 230511
| :10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 | 0010 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0 | 0020 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :10003000000000000000000000000000FFFFFFFFC4 | 000000000000000000000000FFFFFFFFC4 | 0030 | 000000000000000000000000FFFFFFFF |  | 3 corrections temperatures
| :10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0 | 0040 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  | nota: à refaire apres restauration !
| :100050000000A04100008C42000020C10000000010 | 0000A04100008C42000020C10000000010 | 0050 | 0000A04100008C42000020C100000000 |  | Parametres
| :1000600000009841000098410000704100002041CC | 00009841000098410000704100002041CC | 0060 | 00009841000098410000704100002041
| :100070000000003F0000003F0000803F00FF4343BE | 0000003F0000003F0000803F00FF4343BE | 0070 | 0000003F0000003F0000803F00FF4343
| :10008000434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B | 434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B | 0080 | 434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70 | 0090 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1000A0000303030303030303030303030303030320 | 0303030303030303030303030303030320 | 00A0 | 03030303030303030303030303030303 |  | 10 tables progr Horaire
| :1000B00003030303030303034300000000000000E5 | 03030303030303034300000000000000E5 | 00B0 | 03030303030303034300000000000000 | #VALUE!
| :1000C0000000000000000000000000000000000030 | 0000000000000000000000000000000030 | 00C0 | 00000000000000000000000000000000
| :1000D00000000000000000004500000000000000DB | 00000000000000004500000000000000DB | 00D0 | 00000000000000004500000000000000 | #VALUE! | =CAR(Hex2Dec(STXT(E21;17;2)))
| :1000E00000000000000000030303030303030303F5 | 00000000000000030303030303030303F5 | 00E0 | 00000000000000030303030303030303
| :1000F00003030303030300004400000000000000AA | 03030303030300004400000000000000AA | 00F0 | 03030303030300004400000000000000 | #VALUE!
| :1001000000000000000003030000030303030303D7 | 00000000000003030000030303030303D7 | 0100 | 00000000000003030000030303030303
| :1001100003030303030300004D0000000000000080 | 03030303030300004D0000000000000080 | 0110 | 03030303030300004D00000000000000 | #VALUE!
| :1001200000000000000003030000030303000000C0 | 00000000000003030000030303000000C0 | 0120 | 00000000000003030000030303000000
| :10013000000303030303000052000000000000005E | 000303030303000052000000000000005E | 0130 | 00030303030300005200000000000000 | #VALUE!
| :10014000000000000000000303030303030000009D | 000000000000000303030303030000009D | 0140 | 00000000000000030303030303000000
| :100150000000000303030000410000000000000055 | 0000000303030000410000000000000055 | 0150 | 00000003030300004100000000000000 | #VALUE!
| :100160000000000000000303000000000000000089 | 0000000000000303000000000000000089 | 0160 | 00000000000003030000000000000000
| :1001700000030303030300004A0000000000000026 | 00030303030300004A0000000000000026 | 0170 | 00030303030300004A00000000000000 | #VALUE!
| :10018000000000000000020100000000000000006C | 000000000000020100000000000000006C | 0180 | 00000000000002010000000000000000
| :100190000003030303030000500000000000000000 | 0003030303030000500000000000000000 | 0190 | 00030303030300005000000000000000 | #VALUE!
| :1001A0000000000000000203030303030303030332 | 0000000000000203030303030303030332 | 01A0 | 00000000000002030303030303030303
| :1001B00001000003030301005400000000000000E0 | 01000003030301005400000000000000E0 | 01B0 | 01000003030301005400000000000000 | #VALUE!
| :1001C000000000000000000000000000000000002F | 000000000000000000000000000000002F | 01C0 | 00000000000000000000000000000000
| :1001D00000000000000000005600000000000000C9 | 00000000000000005600000000000000C9 | 01D0 | 00000000000000005600000000000000 | #VALUE!
| :1001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F | 01E0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1001F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F | 01F0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :100200000000A04100008C42000020C1000000005E | 0000A04100008C42000020C1000000005E | 0200 | 0000A04100008C42000020C100000000
| :10021000000098410000984100007041000020411A | 000098410000984100007041000020411A | 0210 | 00009841000098410000704100002041
| :100220000000003F0000003F0000803F00FF43430C | 0000003F0000003F0000803F00FF43430C | 0220 | 0000003F0000003F0000803F00FF4343
| :10023000434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79 | 434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79 | 0230 | 434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :10024000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE | 0240 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :10025000030303030303030303030303030303036E | 030303030303030303030303030303036E | 0250 | 03030303030303030303030303030303
| :100260000303030303030303430000000000000033 | 0303030303030303430000000000000033 | 0260 | 03030303030303034300000000000000 | #VALUE!
| :10027000000000000000000000000000000000007E | 000000000000000000000000000000007E | 0270 | 00000000000000000000000000000000
| :100280000000000000000000450000000000000029 | 0000000000000000450000000000000029 | 0280 | 00000000000000004500000000000000 | #VALUE!
| :100290000000000000000003030303030303030343 | 0000000000000003030303030303030343 | 0290 | 00000000000000030303030303030303
| :1002A00003030303030300004400000000000000F8 | 03030303030300004400000000000000F8 | 02A0 | 03030303030300004400000000000000 | #VALUE!
| :1002B0000000000000000303000003030303030326 | 0000000000000303000003030303030326 | 02B0 | 00000000000003030000030303030303
| :1002C00003030303030300004D00000000000000CF | 03030303030300004D00000000000000CF | 02C0 | 03030303030300004D00000000000000 | #VALUE!
| :1002D000000000000000030300000303030000000F | 000000000000030300000303030000000F | 02D0 | 00000000000003030000030303000000
| :1002E00000030303030300005200000000000000AD | 00030303030300005200000000000000AD | 02E0 | 00030303030300005200000000000000 | #VALUE!
| :1002F00000000000000000030303030303000000EC | 00000000000000030303030303000000EC | 02F0 | 00000000000000030303030303000000
| :1003000000000003030300004100000000000000A3 | 00000003030300004100000000000000A3 | 0300 | 00000003030300004100000000000000 | #VALUE!
| :1003100000000000000003030000000000000000D7 | 00000000000003030000000000000000D7 | 0310 | 00000000000003030000000000000000
| :1003200000030303030300004A0000000000000074 | 00030303030300004A0000000000000074 | 0320 | 00030303030300004A00000000000000 | #VALUE!
| :1003300000000000000002010000000000000000BA | 00000000000002010000000000000000BA | 0330 | 00000000000002010000000000000000
| :10034000000303030303000050000000000000004E | 000303030303000050000000000000004E | 0340 | 00030303030300005000000000000000 | #VALUE!
| :100350000000000000000203030303030303030380 | 0000000000000203030303030303030380 | 0350 | 00000000000002030303030303030303
| :10036000010000030303010054000000000000002E | 010000030303010054000000000000002E | 0360 | 01000003030301005400000000000000 | #VALUE!
| :10037000000000000000000000000000000000007D | 000000000000000000000000000000007D | 0370 | 00000000000000000000000000000000
| :100380000000000000000000560000000000000017 | 0000000000000000560000000000000017 | 0380 | 00000000000000005600000000000000 | #VALUE!
| :10039000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D | 0390 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1003A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D | 03A0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1003B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D | 03B0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1003C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D | 03C0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1003D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D | 03D0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1003E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D | 03E0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :1003F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D | 03F0 | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
| :00000001FF | FF | 0000
EE_memory_2023-0515.hex
:020000040031C9
:100000006332333035313100FFFFFFFFFFFFFFFF69
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000000000000000000000000000FFFFFFFFC4
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:100050000000A04100008C42000020C10000000010
:1000600000009841000098410000704100002041CC
:100070000000003F0000003F0000803F00FF4343BE
:10008000434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B
:10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:1000A0000303030303030303030303030303030320
:1000B00003030303030303034300000000000000E5
:1000C0000000000000000000000000000000000030
:1000D00000000000000000004500000000000000DB
:1000E00000000000000000030303030303030303F5
:1000F00003030303030300004400000000000000AA
:1001000000000000000003030000030303030303D7
:1001100003030303030300004D0000000000000080
:1001200000000000000003030000030303000000C0
:10013000000303030303000052000000000000005E
:10014000000000000000000303030303030000009D
:100150000000000303030000410000000000000055
:100160000000000000000303000000000000000089
:1001700000030303030300004A0000000000000026
:10018000000000000000020100000000000000006C
:100190000003030303030000500000000000000000
:1001A0000000000000000203030303030303030332
:1001B00001000003030301005400000000000000E0
:1001C000000000000000000000000000000000002F
:1001D00000000000000000005600000000000000C9
:1001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1001F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:100200000000A04100008C42000020C1000000005E
:10021000000098410000984100007041000020411A
:100220000000003F0000003F0000803F00FF43430C
:10023000434343434300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:10024000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:10025000030303030303030303030303030303036E
:100260000303030303030303430000000000000033
:10027000000000000000000000000000000000007E
:100280000000000000000000450000000000000029
:100290000000000000000003030303030303030343
:1002A00003030303030300004400000000000000F8
:1002B0000000000000000303000003030303030326
:1002C00003030303030300004D00000000000000CF
:1002D000000000000000030300000303030000000F
:1002E00000030303030300005200000000000000AD
:1002F00000000000000000030303030303000000EC
:1003000000000003030300004100000000000000A3
:1003100000000000000003030000000000000000D7
:1003200000030303030300004A0000000000000074
:1003300000000000000002010000000000000000BA
:10034000000303030303000050000000000000004E
:100350000000000000000203030303030303030380
:10036000010000030303010054000000000000002E
:10037000000000000000000000000000000000007D
:100380000000000000000000560000000000000017
:10039000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:1003A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:1003B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D
:1003C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
:1003D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D
:1003E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
:1003F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D
:00000001FF

## variable en C
|  | float | INT_cbl | = | 0 | ; //
|  | float | CFR_cbl | = | 0 | ; //
|  | float | ECO_cbl | = | 0 | ; //
|  | float | EAU_cbl ? | = | 0 | ; //
| 80 | float | EAU_min | = | 20 | ; // | Température Eau Chaudière Minimale
| 84 | float | EAU_max | = | 70 | ; // | Température Eau Chaudière Maximale
| 88 | float | EXT_min | = | -10 | ; // | Température Extérieure Minimale
| 92 | float | INT_cor | = | 0 | ; // | Correctif écart T°C ressentie
| 96 | float | INT_csg | = | 19 | ; // | T°C Intérieure de consigne de base
| 100 | float | CFR_csg | = | 19 | ; // | Consigne de base T°C Intérieure de Confort
| 104 | float | ECO_csg | = | 15 | ; // | Consigne de base T°C Intérieure d'économie
| 108 | float | HGL_lim | = | 10 | ; // | Consigne T°C de maintien Hors Gel
| 112 | float | HYS_int | = | 0.5 | ; // | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde INT) ; Arrêt = 0
| 116 | float | HYS_ext | = | 0.5 | ; // | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde EXT) ; Arrêt = 0
| 120 | float | HYS_eau | = | 1 | ; // | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde EAU Chaudière) ; Arrêt = 0
| 124 | unsigned char | Nom Progr en cours | = | 0
| 125 | unsigned char | Affectation Hebdomadaire | = | {'C','C','C','C','C','C','C',0};
133
#define Run_Once 0x0000
0 | 80 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 0 | , | EAU_min | ); |  | #define Org_Txcor 0x0030
4 | 84 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+4 | , | EAU_max | ); |  | #define Org_Sauve_Param_Travail 0x0050 // 80
8 | 88 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 8 | , | EXT_min | ); |  | #define Org_Sauve_Progr_Travail 0x00A0 //160
12 | 92 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 12 | , | INT_cor | ); |  | #define Org_Sauve_Param_Usine 0x0200 // 512
16 | 96 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 16 | , | INT_csg | ); |  | #define Org_Sauve_Progr_Usine 0x0250 //592
20 | 100 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 20 | , | CFR_csg | );
24 | 104 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 24 | , | ECO_csg | );
28 | 108 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 28 | , | HGL_lim | );
32 | 112 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 32 | , | HYS_int | );
36 | 116 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 36 | , | HYS_ext | );
40 | 120 | Sauve_Float_To_Eeprom( | Org_Sauve_Param_Travail+ 40 | , | HYS_eau | );
44 | 124 | DATAEE_WriteByte ( | Org_Sauve_Param_Travail+ 44 | , | Progr_En_Cours);
45 | 125 | for (i=0;i<8;i++) | dummy alignement pair
46 | 126 | DATAEE_WriteByte ( | Org_Sauve_Param_Travail+ 4+i) | , | Affectation_Hebdo[i]); //={'C','C','C','C','C','C','C',0};
54 | 134 | #NAME?
if ( Demande_Restauration_Param_Usine==1)
{
CPrint("\r\n --- Une demande de Restauration a été activée ---- \r\n");
CRLF1();
}
// test si 1er demmarage du code programme
cx= DATAEE_ReadByte(0x0000);
if (cx !=99)
{
// version Progr
DATAEE_WriteByte(1,'2');__delay_ms(10);
DATAEE_WriteByte(2,'3');__delay_ms(10);
DATAEE_WriteByte(3,'0');__delay_ms(5);
DATAEE_WriteByte(4,'5');__delay_ms(5);
DATAEE_WriteByte(5,'1');__delay_ms(5);
DATAEE_WriteByte(6,'1');__delay_ms(5);
DATAEE_WriteByte(7,0);__delay_ms(5);
CPrint("1ere init des 10 Tables Prg Horaire en Eeprom PIC at 0x100\r\n");
CPrint(" car Flag Run Once=0, forcé ensuite à 99\r\n");
Sauve_Parametres_en_Eeprom(Org_Sauve_Param_Travail );
for (i=0;i<10;i++)
{
for (j=0;j<32;j++)
{
k=Org_Sauve_Progr_Travail + i*32 +j;
cx=Tables_Programmations_Horaires_En_Cours[i][j];
DATAEE_WriteByte(k,cx);__delay_ms(10);
PrintChar(cx+48);
k=Org_Sauve_Progr_Usine + i*32 +j; // table usine
DATAEE_WriteByte(k,cx);__delay_ms(10);
}
CRLF1();
}
Sauve_Parametres_en_Eeprom(Org_Sauve_Param_Usine);
CPrint("Fin de sauvegarde en eeprom\r\n");
DATAEE_WriteByte(0x0000,99);__delay_ms(5);
}
CRLF1();

## Tables Progr + Eeprom
|  | adresse | adresse | [6 empty] | W et Z special case!
|  | decimal | Hexa | data |  |  |  |  | 10 | const char Progr_Name[12]={'C','E','D','M','R','A','J','P','T','V','W','Z'};
| First Run | 0 | #NAME? | 0xFF sinon 99 si deja effectué | [5 empty] | // en hexa : 43 45 44 4D 52 41 4A 50 54 56 57 5A
| Version programme | 1 | #NAME? | 050523 | version programme en ascii |  |  |  |  | W : | Hors gel
|  | 7 | #NAME? | 0 | string terminaltor |  |  |  |  | Z : | Arrêt total
| Init RTC faite | 8 | #NAME? | 0xFF | 0x55 si Oui
| Equalisation faite | 9 | #NAME? | 0xFF | 0xAA=Oui |  |  |  |  | Calcul de la consigne cible Eau chaudière : Au °C
|  | 10 | [7 empty] | EAU_cbl = | ( EXT_mes - Org ) / Pente
|  | zone dispo | 38 | bytes | [5 empty] | Avec | EXT_mes = T°Extérieure mesurée (toutes les 2mn)
| Parametres issus de EGALISATION | [9 empty] | Org = ( INT_cbl - Pente ) * ( INT_cbl + 1 )
| correction DS18B20#1 Txcor[0] | 48 | #NAME? | 0 | valeur en flottant 4 bytes | [5 empty] | Pente = (EXT_min - INT_cbl) / (EAU_max - INT_cbl + 1)
| correction DS18B20#2 Txcor[1] | 52 | #NAME? | 0 | valeur en flottant | [5 empty] | EAU_min < EAU_cbl < EAU_max
| correction DS18B20#3 Txcor[2] | 56 | #NAME? | 0 | valeur en flottant
|  | 60 | #NAME?
| INT_cbl | 64 | #NAME? | Calculé | T°C Intérieure cible (utilisée pour les déclenchements) |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | INT_cbl : ECO_cbl ou CFR_cbl
| CFR_cbl | 68 | #NAME? | - - - | Consigne Cible T°C de confort (ajustement via INT_cor) |  |  |  | Au 10ème °C | Selon somme sélections |  | CFR_cbl = CFR_csg + INT_cor
| ECO_cbl | 72 | #NAME? | - - - | Consigne Cible T°C d'économie (ajustement via INT_cor) |  |  |  | Au 10ème °C | Selon somme sélections |  | ECO_cbl = ECO_csg + INT_cor
| EAU_cbl ? | 76 | #NAME? | - - - | Température Eau Chaudière CIBLE calculée |  |  |  | Au °C | Selon Calcul |  | EAU_cbl : ( EXT_mes - Org ) / Pente
debut | Zone PARAMETRES et EEPROM TRAVAIL |  |  | Par défaut |  |  | valeurs en flottant 4 Bytes ! |  | Affichage | Datas
1 | EAU_min | 80 | #NAME? | 20 | Température Eau Chaudière Minimale |  |  |  | Au °C | Selon sélection |  | EAU_min : 3 Pas de 5°C (entre 15° et 25°)
2 | EAU_max | 84 | #NAME? | 70 | Température Eau Chaudière Maximale |  |  |  | Au °C | Selon sélection |  | EAU_max : 10 Pas de 5°C (entre 30° et 75)
3 | EXT_min | 88 | #NAME? | -10 | Température Extérieure Minimale |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | EXT_min : 5 Pas de 5°C (entre 0° et -20°)
4 | INT_cor | 92 | #NAME? | 0 | Correctif écart T°C ressentie |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | INT_cor : 5 Pas de 0,5°C (entre 0° et 2°)
5 | INT_csg | 96 | #NAME? | 19 | T°C Intérieure de consigne de base |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | INT_csg : ECO_csg ou CFR_csg
6 | CFR_csg | 100 | #NAME? | 19 | Consigne de base T°C Intérieure de Confort |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | CFR_csg : 13 Pas de 0,5°C (entre 16° et 22°)
7 | ECO_csg | 104 | #NAME? | 15 | Consigne de base T°C Intérieure d'économie |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | ECO_csg : 13 Pas de 0,5°C (entre 12° et 18°)
8 | HGL_lim | 108 | #NAME? | 10 | Consigne T°C de maintien Hors Gel |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | HGL_lim : 6 Pas de 1°C (entre 5° et 10°)
9 | HYS_int | 112 | #NAME? | 0.5 | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde INT) ; Arrêt = 0 |  |  |  | Au 10ème °C | Selon sélection |  | HYS_int : Reprise par 3 Pas de 0,5°C (entre -0,5°C et -1,5°C)
10 | HYS_ext | 116 | #NAME? | 0.5 | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde EXT) ; Arrêt = 0 |  |  |  |  | Selon sélection |  | HYS_ext : Reprise par 3 Pas de 0,5°C (entre -0,5°C et -1,5°C)
11 | HYS_eau | 120 | #NAME? | 1 | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde EAU Chaudière) ; Arrêt = 0 |  |  |  |  | Selon sélection |  | HYS_eau : Reprise par 5 Pas de 0,5°C (entre -1°C et -3°C)
12 | Progr_En_Cours | 124 | #NAME? | 0 | parmi 'C','E','D','M','R','A','J','P','T','V','W','Z'
|  | 125 | #NAME? |  | dummy alignement pair
13 | Affectation Hebdomadaire | 126 | #NAME? |  | table sur 7 jours CCCCCCC
|  | 134 | #NAME?
[10 empty] | Codage | affichage LCD contenu tables horaires
[10 empty] | 0x00 |  |  |  | ECO
|  | zone dispo | 26 | bytes | [5 empty] | 0x01 |  | l |  | Confort : 1ère demi-heure
[10 empty] | 0x02 |  | l |  | Confort : 2ème demi-heure
[10 empty] | 0x03 |  | l l |  | Confort ; heure complète
| 10 Programmes | 24 bytes pour 24Heures |  |  | 320 bytes | commun quelque soit le jour
| 0 ..8H | 160 | #NAME? | {0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
| H8…16H |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
| 16H..24H |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
| 1er byte = Nom du programme + 7 bytes inutilisés |  |  | 'C', 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Confort : 24h/24 |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
| nota: Cette représentaton est directement assimilable dans le code en C | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 192 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  |  | 'E', 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} |  |  |  | Eco : 24h/24
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 224 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [7 empty] | 07-08: l l; 08-09: l l; 09-10: l l; 10-11: l l; 11-12: l l
|  |  |  | 'D' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Journée au Domicile : 7h-22h |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 256 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [7 empty] | 06-07: l l; 07-08: l l; 10-11: l l; 11-12: l l
|  |  |  | 'M' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Travail le Matin : 6h-8h + 11h-22h |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 288 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [7 empty] | 06-07: l l; 07-08: l l; 10-11: l l; 11-12: l l
|  |  |  | 'R' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Retour le midi : 6h-8h + 11h-13h + 17h-22h |  |  |  | 00-01: l l; 05-06: l l; 06-07: l l; 07-08: l l; 08-09: l l; 09-10: l l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 320 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [7 empty] | 07-08: l l; 08-09: l l; 09-10: l l; 10-11: l l; 11-12: l l
|  |  |  | 'A' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Travail l'Après-midi : 7h-13h + 19h-22h |  |  |  | 00-01: l l; 07-08: l l; 08-09: l l; 09-10: l l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 352 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [7 empty] | 06-07: l l; 07-08: l l
|  |  |  | 'J' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Travail toute la Journée : 6h-8h + 17h-22h |  |  |  | 05-06: l l; 06-07: l l; 07-08: l l; 08-09: l l; 09-10: l l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 384 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, |  |  |  |  | Exemple1 | bar: 06-07 to 07-08
|  |  |  | 'P' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Perso 1 | 6h30-7h30 + 17h-22h |  |  | 05-06: l l; 06-07: l l; 07-08: l l; 08-09: l l; 09-10: l l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 416 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x01,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00, |  |  |  |  | Exemple2 |  |  | 07-08: l; 08-09: l l; 09-10: l l; 10-11: l l; 11-12: l l
|  |  |  | 'T' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Perso 2 | 7h-16h30 + 19h-22h30 |  |  | l l | l l | l l | l l | l |  |  | l l | l l | l l | l
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 448 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  |  | 'V' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Perso 3 | 0x00 Par défaut
fin de zone | parametres TRAVAIL | 480 | #NAME? | [8 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | Zone dispo | 31 | bytes
| debut Zone parametres USINE | 512 | #NAME? | Parametrage USINE (DOUBLON parametres +10 programmes)
|  |  |  | taille parametres |  | 80
|  | 592 | #NAME? | taille prog horaires |  | 320
| fin de zone parametres Usine | 912 | #NAME?
|  | Zone dispo | 110 | bytes
1023
en version 1 bus -> 3 sondes
| optionnel |  |  | ID# de la sonde
| ID#1 DS18B20 | 928 | #NAME? | (0x28,0xFF,0x47,0x15,0x81,0x16,0x03,0x24);
| ID#2 DS18B20 | 936 | #NAME? | {0x28,0xAA,0x42,0x65,0x26,0x13,0x02,0xB6);
| ID#3 DS18B20 | 944 | #NAME? | (0x28,0xAA,0x56,0xC1,0x38,0x14,0x01,0x40);